Учебно-тематический план

«Монтаж бытовых, полупромышленных и промышленных систем вентиляции и кондиционирования воздуха»

(наименование курса)

Цель обучения: повышение квалификации

Категория слушателей: работники (руководители и специалисты), осуществляющие деятельность в области монтажа, ремонта и технического обслуживания систем вентиляции, кондиционирования воздуха

Срок обучения: 72 часа (10 дней в ГБОУ СПО ПК №19)

Режим занятий: очная часть обучения - по 8 часов в день

| № | Наименование разделов и дисциплин | Всего, час. | в том числе | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | практические занятия |  |
| 1. | Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность при выполнении монтажных и других видов работ, эксплуатации систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 4 | 4 | - | - |
| 1.1. | Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности. | 1 | 1 | - | - |
| 1.2. | Безопасность труда при выполнении монтажных работ на высоте | 2 | 2 | - | - |
| 1.3. | Электробезопасность | 1 | 1 | - | - |
| 2. | История климатической техники | 2 | 2 | - | - |
| 3 | Принципы работы холодильной машины | 2 | 2 | - | - |
| 4 | Охрана труда на предприятии | 2 | 2 | - | - |
| 5 | Устройство и монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 24 | 24 | - | - |
| 5.1. | Параметры комфортности для подбора климатического оборудования | 8 | 8 | - | - |
| 5.2. | Классификация и основные бренды климатической техники | 6 | 6 | - | - |
| 5.3 | Автоматизация систем Отопления, Вентиляции и Кондиционирования | 2 | 2 | - | - |
| 5.4. | Устройство систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 4 | 4 | - | - |
| 5.5. | Системы фильтрации | 2 | 2 | - | - |
| 5.6. | Варианты монтажа климатического оборудования | 2 | 2 | - | - |
| 6. | Требования к монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 20 | 2 | 18 | - |
| 6.1. | Монтаж бытовых систем кондиционирования (до 7кВт) | 6 | - | 6 | - |
| 6.2. | Монтаж полупромышленных систем кондиционирования (от 7кВт до 14 кВт) | 6 | - | 6 | - |
| 6.3. | Зональное распределение воздуха | 2 | 2 | - | - |
| 6.4. | Монтаж дополнительных опций климатического оборудования | 6 | - | 6 | - |
| 7. | Требования к техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 16 | 16 | - | - |
| 7.1. | Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 4 | 4 | - | - |
| 7.2. | Диагностическое оборудование | 4 | 4 | - | - |
| 7.3. | Диагностика и обслуживание внутренних блоков | 2 | 4 | - | - |
| 7.4. | Диагностика и обслуживание наружных блоков | 4 | 4 | - | - |
| 8. | Итоговый контроль | 2 | - | - | Зачет (2 часа) |
|  | ВСЕГО: | 72 | 48 | 18 | 6 |